SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

"Dostawa oraz montaż wodomierzy wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu"

Zatwierdził:

……………………………………………….

SPIS TREŚCI:

FORMULARZ OFERTOWY	3

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW	5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	15

WYKAZ Osiedli i ULIC	19

WZÓR UMOWY	23

# FORMULARZ OFERTOWY

### Dane Wykonawcy:

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faks

e-mail:

nr NIP

nr REGON

### Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w cenie:

za cenę netto: 	 PLN – za cały przedmiot zamówienia

/słownie:	/

Podatek VAT 23%

Cena brutto:

/słownie: 	/

zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 1

### Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 21.12.2018 roku.

### Na przedmiot zamówienia udzielamy 	 miesięcy gwarancji.

### Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i jego opisem oraz warunkami przystąpienia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń, a także zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

### Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

### Oświadczamy, że zawarty w SIWZ Wzór Umowy wraz z Formularzem Cenowym oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

### W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### Wskazujemy numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu 	 (wypełnia Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu).

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:

### Wypełniony - Formularz Cenowy - Załącznik nr 1.

### Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4A.

### Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4B.

### Wykaz robót/dostaw - wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5.

### Informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

### Atest PZH dla wodomierzy.

### Karty katalogowe oferowanych urządzeń.

### Certyfikaty (atesty, deklaracje zgodności, świadectwa zatwierdzenia typu) na oferowane urządzenia.

### Instrukcję oprogramowania.

### Dowód wniesienia wadium.

### W przypadku spółki cywilnej - umowa spółki; ofertę winni podpisać wszyscy wspólnicy, chyba że umowa spółki cywilnej stanowi inaczej lub też wspólnicy udzielili stosowanego pełnomocnictwa.

### Pełnomocnictwo - w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

|  | ………………………………………………………………. |
| --- | --- |
|  | Data, podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy |

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Prosimy o uważne prześledzenie treści dokumentacji. Niedostosowanie się wykonawcy do wymogów niniejszej instrukcji jest jego własnym ryzykiem i będzie skutkować odrzuceniem oferty.

## NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

| Nazwa Zamawiającego: | Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Brzozowie |
| --- | --- |
| Adres Zamawiającego: | ul. Kopernika 1, 36–200 Brzozów |
| NIP: | 686-000-13-73 |
| REGON: | 000489314 |
| telefon: | (13) 43 4321 81 |
| faks: | ………-----………. |
| Adres strony internetowej: | https://www.smbrzozow.pl |
| Adres e-mali: | Smbrzozow1@wp.pl |
| Godziny urzędowania: | 700 - 1500 |

## TRYB UDZIELENIA ZMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Brzozowie zwanego dalej „Regulaminem”.

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### Przedmiotem zamówienia jest:

### dostawa i montaż wodomierzy do pomiaru poboru zimnej wody wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu, jego instalację, konfigurację, wdrożenie oraz  szkolenie pracowników wytypowanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji systemu;

### dostawy wodomierzy do pomiaru poboru zimnej wody przystosowanych do tego systemu radiowego.

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy - Załącznik nr 1 oraz Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 2.

### Wykonawca przed złożeniem oferty winien przeprowadzić inwentaryzację lokalizacji punktów pomiarowych na całym terenie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z Załącznikiem                  nr 3.

### Obowiązek poinformowania oraz indywidualnego ustalenia terminu montażu wodomierzy                 z poszczególnymi odbiorcami usług Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

## OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

## TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia, w części określonej w rozdziale III ust. 1 pkt a) sukcesywnie w terminie do dnia 21.12.2018 roku, w części określonej w rozdziale III ust. 1 pkt b) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

## WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

### O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z § 5 Regulaminu:

- posiadają, dysponują lub będą dysponować uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają, dysponują lub będą dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia;

warunki te zostanie spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy               - w tym okresie, minimum jednego zamówienia obejmującego dostawę i montaż wodomierzy do pomiaru poboru ziemnej wody wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu łącznie z jego instalacją, konfiguracją i wdrożeniem systemu w ilości, co najmniej 500 szt.;

- posiadają dysponują lub będą dysponować zdolnościami finansowymi i ekonomicznymi zapewniającymi wykonanie zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów w tym zakresie,

warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca przedłoży informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie niższej niż 100.000zł. (słownie: sto tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

### 2. Z udziału w postępowaniu z powodów opisanych w § 7 Regulaminu wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, którym w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający,  naliczył karę umowną nałożoną w wyniku nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z zawartej umowy;

- wykonawców, którzy dotychczas realizowane na rzecz Zamawiającego, dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonywali bez zachowania należytej staranności lub też w sposób dla Zamawiającego uciążliwy;

- wykonawców, którzy uchylali się od wypełniania obowiązków wynikających z zawartych z umów lub przyjętych zamówień w szczególności od obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi za wady;

- wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, będących spółką jawną, partnerską, komandytową, komandytowo – akcyjną lub osobą prawną, której odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 ze zm.) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, spółką jawną, partnerską, komandytową, komandytowo – akcyjną lub osobą prawną, której odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przekupstwa, przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                   w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zmówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2002, Nr 197 poz. 1661 ze zm.);

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy;

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

### 3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- wypełniony - Formularz Cenowy - Załącznik nr 1;

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4A;

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców oświadczenie o spełnieniu warunków udział w postępowaniu może być złożone przez każdego                             z wykonawców składających ofertę wspólną jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie albo złożone wspólnie. W takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub osobę reprezentującą wszystkich wykonawców;

W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż dysponuje lub będzie dysponował zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym celu wykonawca do Załącznika nr 4A załącza pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4B;

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinno być złożone odrębnie dla każdego z wykonawców występujących wspólnie;

W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków zobowiązany jest dołączyć również załącznik 4B odnoszący się do tych podmiotów;

- wykaz montażu i dostaw wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawa oraz montaż wodomierzy wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu, jego uruchomienie                         i wdrożenie oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji systemu, zostało wykonane należycie - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5;

W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków Zamawiający żąda, aby podmiot ten okazał się wykazem zgodnym z załącznikiem nr 5;

- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie niższej niż 100.000zł. (słownie: sto tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków zobowiązany jest przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w której podmioty te posiadają rachunek informację potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową przez te podmioty w wysokości nie niższej niż 100.000zł. (słownie: sto tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- atest PZH dla wodomierzy;

- karty katalogowe oferowanych urządzeń;

- certyfikaty (atesty, deklaracje zgodności, świadectwa zatwierdzenia typu) na oferowane urządzenia;

- instrukcję oprogramowania;

- dowód wniesienia wadium;

- w przypadku spółki cywilnej - umowa spółki; ofertę winni podpisać wszyscy wspólnicy, chyba, że umowa spółki cywilnej stanowi inaczej lub też wspólnicy udzielili stosowanego pełnomocnictwa; (pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty).

Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

## WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

### Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia tworząc Konsorcjum oraz są zobowiązani przedstawić przed podpisaniem umowy z Zamawiającym umowę Konsorcjum.

### Wykonawcy tworzący Konsorcjum, ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancji i rękojmi za wady.

### Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale VIII.

### Każdy z członków Konsorcjum winien przedstawić dokumenty wymienione rozdziale VIII ust. 3 pkt: a), b), c), e), f) na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, takie aby Konsorcjum spełniało wymagania określone w rozdziale VIII ust. 1. a), b), c), d). Ponadto Konsorcjum winno złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku - Załącznik nr 4A.

## OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

### Szczegółowo wypełniony Formularz Oferty wraz z Załącznikami wskazanymi w rozdziale VIII.

### Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

### Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

### Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy, trwale połączona (zszyta), celem uniemożliwienia dekompletacji.

### Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie:

Przetarg nieograniczony

"Dostawa oraz montaż wodomierzy wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu" nie otwierać do dnia 28.09.2018 r. do godz. 1030

### Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta będzie również posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

### Formularz Ofertowy oraz wszystkie wymagane załączniki powinny zostać wypełnione przez wykonawcę w miejscach wykropkowanych ściśle według warunków postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian lub skreśleń. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje on „nie dotyczy". Wykonawca winien wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane.

### Formularz Ofertowy oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

### Złożona oferta pozostaje własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

## MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

### Zamawiający ustala termin składania ofert do dnia:

28.09.2018 r. do godz. 1000

### Ofertę należy złożyć w siedzibie w biurze Spółdzielni.

### Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną odesłane wykonawcom nie otwarte. W przypadku przesłania oferty pocztą będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do Zamawiającego. Pełne ryzyko nie doręczenia oferty w terminie spoczywa na wykonawcy.

### Zmiana albo wycofanie oferty dokonane przez wykonawcę są skuteczne o ile zostaną dokonane przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem "zmiana".

### Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2018 roku o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres wykonawcy, informację dotyczącą ceny oraz formę wniesienia wadium.  Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.

## KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB ICH OCENY

### Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o kryterium cenowe:

Cena - 100%.

### Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą cenowo.

### Sprawdzanie ważności ofert, następnie ocena ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami dokonane będą przez Komisję Przetargową w trakcie posiedzeń niejawnych. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

## TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## WADIUM

### Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

### Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

### Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank PKO S.A. O/Brzozów,  Nr rachunku: 06 1240 2324 1111 0000 3314 7161

z dopiskiem: WADIUM: "Dostawa oraz montaż wodomierzy wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu”.

### Dowód wniesienia wadium musi być dołączony do oferty (dowód uiszczenia przelewu bankowego, oryginały dokumentu gwarancji lub poręczenia, itp.).

### W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powinno ono zabezpieczać wspólnie składaną ofertę.

### Zamawiający zwraca wadium:

### Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą z zastrzeżeniem ust. 7, 8;

- wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

### Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

### odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

### nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

### zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z innych przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

### Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego wykonawcy może przez Zamawiającego zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,                     z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.

### Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie lub z naruszeniem terminu, miejsca i sposobu jego wniesienia, zostanie wykluczony.

## ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu gwarancji i rękojmi za wady zwane dalej "zabezpieczeniem".

### Zamawiający żąda zabezpieczenia w wysokości 5% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie.

### Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych.

### Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy kierować przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank PKO S.A. O/Brzozów,  Nr rachunku: 06 1240 2324 1111 0000 3314 7161

z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz z tytułu gwarancji i rękojmi za wady: Dostawa oraz montaż wodomierzy wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu”.

### Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone              o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

### Zabezpieczenie w pieniądzu winno być wniesione w złotych polskich.

### Na wniosek wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione                 w pieniądzu, wraz z odsetkami, Zamawiający może zaliczyć na poczet zabezpieczenia

### W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może, za zgodą Zamawiającego, dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wskazanych w pkt 3 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia wymaga zachowania ciągłości i wysokości zabezpieczenia.

### Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                     i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tzn. od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady nie może przekroczyć 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

### W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancjach bankowych beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy bankiem, a wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową. W treści gwarancji bankowej winien znaleźć się zapis, gwarantujący Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, wypłatę kwoty zabezpieczenia wynikających z:

  - niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia,

  - z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

### Termin obowiązywania umowy gwarancji bankowej nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia opisany w pkt. 6 niniejszego rozdziału.

### W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancjach ubezpieczeniowych beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy firmą ubezpieczeniową a wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową. W treści gwarancji ubezpieczeniowej winien znaleźć się zapis, gwarantujący Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, wypłatę kwoty zabezpieczenia wynikających z:

  - niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia,

  - z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

### Termin obowiązywania umowy gwarancji bankowej nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany w pkt. 6 niniejszego rozdziału.

### Przy wnoszeniu zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, niezbędne jest zawarcie umowy pisemnej przez poręczyciela i osoby, na rzecz których poręczenie zostało złożone (tzn. Zamawiającego). Poręczenie dotyczy wypłaty na rzecz Zamawiającego kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłatę kwoty zabezpieczenia wynikających z:

- niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia,

- z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

### Termin obowiązywania umowy o poręczenie nie może być krótszy niż termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany w pkt. 6 niniejszego rozdziału

### Zabezpieczenie winno być wniesione Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

### Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

### Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia należności za częściowo wykonany przedmiot umowy. Zamawiający zwraca zabezpieczenie na zasadach określonych w Umowie.

## WYJAŚNIENIA

### W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (korespondencja) Zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie.

### Dopuszcza się korespondencję za pomocą faksu na nr …-----… lub drogą elektroniczną na adres           e-mail: smbrzozow1@wp.pl, powinna ona jednak zostać potwierdzona pisemnie.

### Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są:

| W SPRAWACH TECHNICZNYCH: |  |
| --- | --- |
| imię i nazwisko: | Adam Pomykała |
| nr telefonu: | 13 43 421 81 |
| w terminach: | od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500 |

### Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia (do godz. 1500), w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Jeżeli wniosek                            o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie tego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

### Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a dodatkowo udostępni na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku udzielania wyjaśnień Zamawiający nie jest zobowiązany do przedłużenia terminu składania ofert.

### Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania, o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a dodatkowo publikuje na stronie internetowej, na której została opublikowana SIWZ.

### W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Wprowadzone w ten sposób zmiany SIWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

### Wszelkie zmiany SIWZ, jak również zapytanie wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące wobec wykonawców.

## WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, dokonywane będą w złotych polskich.

## ZAWARCIE UMOWY

### Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia po przekazaniu zawiadomienia                             o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

### Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy.

UWAGI

- Miejsca, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów winne być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (art. 297 ustawy z dnia 6.06.1997 roku - Kodeks Karny - Dz. U. z dnia 2.08.1997 roku ze zm.).

Załącznik nr  1.

| FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. WODOMIERZE |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | DN | ILOŚĆ SZTUK | Cena netto za 1 szt. [PLN] | Cena brutto za 1szt. [PLN] | Wartość netto (3x4) [PLN] | Wartość brutto (3x5) [PLN] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | 15 Rmin - 100 L=110mm | 700 |  |  |  |  |  |
| II. SKONFIGUROWANE MODUŁY RADIOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | ILOŚĆ SZTUK |  | Cena netto za 1 szt. [PLN] | Cena brutto z 1szt. [PLN] | Wartość netto (2x3) [PLN] | Wartość brutto (2x4) [PLN] |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| III. MONTAŻ WODOMIERZY |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | ILOŚĆ SZTUK |  | Cena netto za 1 szt. [PLN] | Cena brutto z 1szt. [PLN] | Wartość netto (2x3) [PLN] | Wartość brutto (2x4) [PLN] |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 3. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| IV. WYMIANA ZAWORU GŁÓWNEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | DN | ILOŚĆ SZTUK | Cena netto za 1 szt. [PLN] | Cena brutto z 1szt. [PLN] | Wartość netto (2x3) [PLN] | Wartość brutto (2x4) [PLN] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 4. | 20 | 700 |  |  |  |  |  |
| V. ZESTAW DO REALIZACJI ODCZYTÓW(PRZENOŚNY TERMINAL + PAKIET WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | ILOŚĆ KPL. |  | Cena netto z 1 szt. [PLN] | Cena brutto z 1szt. [PLN] | Wartość netto (2x3) [PLN] | Wartość brutto (2x4) [PLN] |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 5. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| VI. OPROGRAMOWANIE SYSTEMU |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | CENA NETTO [PLN] |  |  | CENA BRUTTO [PLN] |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | ILOŚĆ OSÓB, CZAS TRWANIA |  | Cena netto z 1 szt. [PLN] | Cena brutto z 1szt. [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 7. | 5 OSÓB X 8 GODZIN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | * | * |  |
| *wartość wyliczoną w polu RAZEM należy wpisać w Formularzu Ofertowym |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ……………………………………….. |  |  |  |
|  |  |  |  | podpisy i pieczęcie imienne osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy |  |  |  |

Załącznik nr 2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia

### 1.Przedmiotem zamówienia jest:

### a) dostawa i montaż wodomierzy do pomiaru poboru zimnej wody wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu, jego instalację, konfigurację, wdrożenie i szkolenie pracowników wytypowanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji systemu;

### b)dostawa wodomierzy do pomiaru poboru zimnej wody przystosowanych tego systemu radiowego.

### 2.System obejmuje:

### c) oprogramowanie systemu z możliwością zapisu odczytanych danych z wodomierzy do pliku zewnętrznego: dane o numerze klienta, numerze ewidencyjnym wodomierza i odczyt bieżący wodomierza oraz jego instalację, konfigurację i wdrożenie;

### d) zestaw do realizacji odczytów.

### 3.Montaż systemu obejmuje rejony 1-12 (wykaz ulic i bloków w poszczególnych rejonach przedstawia Załącznik nr 3).

II. Wodomierze DN 15

### Parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 - klasa B,  R=100 wg MID,

### Wirnik obustronnie łożyskowany,

### Hermetyczne liczydło odporne na zaparowania, klasa szczelności liczydła IP68,

### Blokada pełnego obrotu licznika,

### Zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

### Odporność na uderzenia hydrauliczne

### Możliwość zamontowania zamiennie nadajnika impulsów lub modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji

### Zgodność z normą EN 14154,

### Materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną – Atest PZH,

III. Moduły radiowe:

### moduły radiowo-nadawcze i nadajniki impulsów do zamontowania na wodomierzach powinny charakteryzować się transmisją radiową w paśmie częstotliwości 868 MHz spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 2007r. Nr 138 poz. 972 ze zm.);

### zbieranie danych przesyłanych przez moduły radiowe powinno odbywać się za pośrednictwem przenośnego elementu systemowego;

### praca w systemie dwukierunkowym, (możliwość odczytu wodomierza w dowolnej chwili);

### oczekiwany stopień ochrony modułu radiowego IP68 z możliwością instalacji w oddaleniu od wodomierza;

### moduł radiowy powinien dostarczać m. in. informacji: nr wodomierza, aktualna data, zapis objętości miesięcznej i aktualnej, historie objętości, aktualny przepływ, nr klienta;

### moduł powinien dostarczać informacji o alarmach: zewnętrzne pole magnetyczne, odłączenie modułu, brak przepływu, przepływ wsteczny, przepływ minimalny i maksymalny, niskie napięcie baterii, czas pracy baterii, błąd dostępu;

### żywotność baterii minimum - dwa okresy legalizacyjne wodomierza tj. co najmniej 10 lat;

### moduły radiowo-nadawcze muszą być przystosowane do zamontowania bezpośrednio na wodomierzu (na miejscu zainstalowania wodomierza, bez naruszania jego cechy legalizacyjnej);

### moduły radiowo-nadawcze powinny być zasilane wewnętrzną baterią;

### wszystkie oferowane moduły radiowe muszą pracować w jednym systemie gromadzenia danych;

### każdy dostarczony moduł radiowo-nadawczy musi być fabrycznie nowy;

### moduły radiowo-nadawcze powinny być przystosowane do rozbudowy do systemu stacjonarnego odczytu wodomierzy.

V. System radiowy:

### praca w paśmie radiowym wolnym lub zamkniętym;.

### realizacja odczytów z pojazdu będącego w ruchu;

### możliwość kontroli wybranego modułu radiowego za pośrednictwem drogi radiowej;

### możliwość automatycznego importu tras odczytów zawierających informacje o lokalizacjach liczników inicjowanego z poziomu zewnętrznego systemu bilingowego opartego na bazie SQL za pośrednictwem pliku tekstowego o określonej strukturze danych;

### możliwość eksportu odczytów do istniejącej bazy SQL lub eksport do niezaszyfrowanego pliku tekstowego;

### nie dopuszcza się wyposażania systemu w dodatkowe urządzenia po stronie emisji;

### wraz z elementami systemu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokładną specyfikację protokołu komunikacyjnego (oraz jego bieżące aktualizacje) w celu umożliwienia pozyskiwania danych z urządzeń pomiarowych Zamawiającego przy wykorzystaniu systemów odczytowych firm trzecich – bez pośrednictwa urządzeń Wykonawcy.

VI. Wymagania ogólne:

- wykonawca jest zobowiązany do stosowania wodomierzy jednego producenta. Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną na dzień montażu;

- wykonawca jest zobowiązany do zademonstrowania w siedzibie Zamawiającego sposobu montażu nakładki radiowej na wszystkie oferowane wodomierze a także w trakcie eksploatacji wodomierza             w miejscu jego zamontowania;

- Zamawiający przekaże wykonawcy pisemne upoważnienie do prowadzenia prac przeznaczone do okazywania odbiorcom;

- wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia wynikłe z powodu niewłaściwego zabezpieczenia miejsca pracy oraz szkód powstałych w wyniku prowadzonych robót, poczynionych na majątku odbiorcy usług świadczonych przez Zamawiającego, w tym na instalacji wewnętrznej odbiorcy;

- zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych przez wykonawcę prac oraz zgłaszania wykonawcy stwierdzonych usterek i nieprawidłowości;

- wykonawca obowiązany jest wyposażyć pracowników wykonujących czynności montażu i wymiany wodomierzy w identyfikator z oznaczeniem firmy wykonawcy oraz z podanym imieniem i nazwiskiem oraz z aktualnym zdjęciem pracownika;

- zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany treści i formy dokumentów (niewpływających w istotny sposób na koszty usługi wymiany), stanowiących podstawę wzajemnych rozliczeń.

VII. Obowiązki wykonawcy:

- sukcesywna dostawa wodomierzy wraz z modułem radiowym przystosowanych do mobilnego systemu radiowego;

- sukcesywna dostawa i wymiana wodomierzy wyposażonych w moduł radiowy na istniejących przyłączach wodociągowych;

- udostępnienie dyżurnego nr telefonu oraz adresu e-mail, poprzez które będzie nawiązywany bezpośredni kontakt wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego;

- ustalenie we własnym zakresie terminu wymiany i montażu wodomierzy z odbiorcą usług Zamawiającego;

- powiadomienie Odbiorcy o konieczności zamknięcia dopływu wody, na czas prac związanych             z wymianą wodomierza;

- wykonawca dokona plombowania zamontowanych wodomierzy plombami plastikowymi zatrzaskowymi, na koszt własny;

- realizacji prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami – w szczególności dotyczącymi dostaw wody i gospodarki wodomierzowej, jak również w zgodzie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca wskazuje ze swej strony koordynatora ds. BHP;

- zapewnienie po podpisaniu umowy nadzoru nad prowadzonymi pracami przez osobę                               o uprawnieniach do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w branży sanitarnej. Wykonawca wyznaczy kierownika robót odpowiedzialnego za wszelkie zdarzenia w trakcie prowadzenia prac;

- wykonanie montażu w taki sposób, aby nie doprowadzać do naprężeń instalacji, ewentualnych uszkodzeń oraz zalań;

- usunięcie stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości, w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia, z jednoczesnym przekazaniem Zamawiającemu informacji o sposobie i terminie usunięcia wskazanej nieprawidłowości;

- w przypadku nieprawidłowego zamontowania wodomierza, powodującego cofanie się wskazań licznika, konieczne jest dokonanie ponownej wymiany wodomierza na inny, fabrycznie nowy,                      w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia;

- bezzwłoczne usuwanie usterek i wad wykonanych prac powodujących wycieki wody - bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego.

VIII. Warunki szczegółowe prac:

- dostawy przedmiotu zamówienia, określonego w rozdziale III ust. 1 pkt b), odbywać się będą                  w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania zlecenia drogą elektroniczną;

- realizacja przedmiotu zamówienia, określonego w rozdziale III ust. 1 pkt a), następować będzie sukcesywnie na podstawie szczegółowego zestawienia (imiona i nazwiska, adresy odbiorców usług  w poszczególnych rejonach zgodnie z zawartymi umowami), które zostanie przekazane wykonawcy po podpisaniu umowy;

- przy braku możliwości dokonania wymiany wodomierza z powodu braku kontaktu z odbiorcą, wykonawca po uzyskaniu danych adresowych od Zamawiającego, przesyła dwukrotnie pismo do Odbiorcy z informacją o konieczności przeprowadzenia terminowej wymiany. Jeżeli mimo podjętych prób Odbiorca nie skontaktuje się z wykonawcą, wykonawca zobowiązany jest przekazać taką informacje wraz z kopiami wysłanych pism Zamawiającemu;

- wykonawca jest zobowiązany do wykonywania czynności wymiany wodomierzy, również w godzinach popołudniowych w zależności od potrzeb Odbiorców;

- wymiana uszczelek, (które posiadają atest PZH), ewentualnie śrubunków i zaworów (przed i za wodomierzem) oraz jeśli okaże się to konieczne innych elementów niezbędnych do prawidłowego montażu wodomierzy;

- zamykanie i otwieranie zaworów przy wodomierzu. W przypadku niesprawnego zaworu przed wodomierzem lub za wodomierzem, Zamawiający dokona niezwłocznego zamknięcia zasuw w budynku na zgłoszenie wykonawcy;

- w przypadku, w którym oprócz wymienianego wodomierza wykonawca zastanie drugi wodomierz zamontowany w układzie równoległym, należy sprawdzić jego cechę legalizacyjną, numer fabryczny  i skontaktować się z Zamawiającym celem sprawdzenia czy wodomierz widnieje w ewidencji                i podlega wymianie. W przypadku, gdy kontakt jest niemożliwy wymieniający zobowiązany jest spisać dane wodomierza, wyjaśnić sprawę i jeśli zajdzie potrzeba wymienić wodomierz w innym maksymalnie krótkim terminie;

- wykonanie dokumentacji fotograficznej wodomierza przed demontażem i po zamontowaniu nowego wodomierza, która obejmuje nr fabryczny i jego stan;

- po zakończeniu czynności wymiany, wykonawca sprawdza i eliminuje wszelkie niedrożności przepływu wody na wodomierzu;

- wszelkie usterki wynikłe na instalacji wewnętrznej Odbiorcy bezpośrednio po wymianie wodomierza, wykonawca zobowiązany jest usunąć bezzwłocznie, we własnym zakresie i na koszt własny;

- rozliczanie się z protokołów wymiany /oryginały/ z Zamawiającym nastąpi 1 raz w tygodniu,                     w dniach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Podstawą ewidencji prowadzonych wymian wodomierzy będzie sukcesywnie uzupełniany przez wykonawcę plik w formacie Excel;

- zlecenie protokołu wymiany uznaje się za prawidłowo wypełnione przez Wykonawcę, gdy w jego treści zamieszczono: imię i nazwisko odbiorcy, adres, numer wodomierza zdemontowanego, stan wodomierza zdemontowanego, data demontażu, numer wodomierza zamontowanego, stan wodomierza zamontowanego, data zamontowania, podpis odbiorcy, podpis osoby wymieniającej wodomierz oraz ocenę stanu technicznego przyłącza i armatury, ocenę stanu plomb nałożonych przez Urząd Miar, stanu oplombowania wodomierza na przyłączu wodociągowym. Załącznikiem do protokołu jest dokumentacja fotograficzna (na zbiorczym nośniku elektronicznym), która obrazuje stan i numer wodomierza zdemontowanego oraz stan i numer wodomierza zamontowanego;

- wykonawca nie może samowolnie dokonać zmiany lokalizacji, średnicy oraz pozycji zabudowy wodomierza;

- w przypadku nie spełnienia obowiązku terminowego usunięcia wskazanej usterki, Zamawiający dokona koniecznej naprawy na koszt wykonawcy;

- wszelkie awarie powstałe z winy Wykonawcy związane z dokonywaniem wymian wodomierzy usuwane będą na koszt Wykonawcy.

Załącznik nr 3

# WYKAZ BLOKÓW I ULIC

REJON I

Bloki Piastowa nr  26 i 28

REJON II

Bloki Bielawskiego nr 7,9,13,15,17

REJON III

Bloki Kopernika nr 1,3,5,7,9 oraz pomieszczenia wynajmowane

Załącznik nr 4A

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców*:

Adres*:

TEL.*:

REGON*:

NIP*:

FAX*, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję:

ADRES EMAIL*, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję:

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa oraz montaż wodomierzy wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu".

oświadczam(-y), że spełniam(-y) warunki określone w SIWZ dotyczące:

| …………………………………. |  | ……………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość i | data |  | Podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy |  |

Załącznik nr 4B

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców*:

Adres*:

TEL.*:

REGON*:

NIP*:

FAX*, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

ADRES EMAIL* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa oraz montaż wodomierzy wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu".

Oświadczam(-y), że w stosunku do nas nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wymienione w SIWZ.

| ………………………………. |  | ……………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość i | data |  | Podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy |  |

Załącznik nr 5

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców*:

Adres*:

TEL.*:

REGON*:

NIP*:

FAX*, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

ADRES EMAIL*, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa oraz montaż wodomierzy wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu".

Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem następujące zamówienia:

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

| Lp. | Nazwa zadania i okres realizacji | Podmiot, na rzecz którego wykonano zamówienie | Opis przedmiotu zamówienia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

UWAGA - wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej zamówień (referencje wystawione przez Zamawiających na rzecz, których wykonawca realizował zamówienia). Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danego zamówienia skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego jego wykonania.

| …………………………………. |  | ……………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość i | Data |  | Podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy |  |

# WZÓR UMOWY

dalej „umowa”

zawarta w dniu 	w Brzozowie, pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową w Brzozowie, adres: ul. Kopernika 1, 36-200 Brzozów,

numer identyfikacji podatkowej NIP 686-000-13-73, numer statystyczny REGON 000489614, zwaną                         w dalszej części umowy „Zamawiającym”, którą reprezentują:

- Członek Zarządu – Adam Pomykała,

- Członek Zarządu – Stanisław Kucharski ,

a

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”,

#### § 1

### 1. Przedmiotem umowy jest:

### a) dostawa i montaż wodomierzy do pomiaru poboru zimnej wody wraz z radiowym mobilnym systemem odczytu, jego instalacja, konfiguracja, wdrożenie i szkolenie pracowników wytypowanych przez Zamawiającego w zakresie montażu wodomierzy wraz z radiowym systemem odczytów, a także obsługi i eksploatacji systemu,

### b) dostawa wodomierzy do pomiaru poboru zimnej wody przystosowanych tego systemu radiowego.

### 2. System obejmuje:

### c) oprogramowanie systemu z możliwością zapisu odczytanych danych z wodomierzy do pliku zewnętrznego dane o numerze klienta, numerze ewidencyjnym wodomierza i odczyt bieżący wodomierza oraz jego instalację, konfigurację i wdrożenie,

### d) zestaw do realizacji odczytów.

### 3. Załącznikami do niniejszej umowy są: szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawierają Formularz Cenowy - Załącznik nr 2, Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 3, wykaz ulic - załącznik nr 4, protokół wymiany wodomierza - załącznik nr 5.

### 4. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem posiadającym wszelkie niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Umowy.

### 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania części zamówienia określonego w Formularzu Cenowym i Opisie Przedmiotu Zamówienia. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.

#### § 2

Postanowienia ogólne

### Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy w terminie do dnia 21.12.2018 roku, przedmiot Umowy będzie realizowany sukcesywnie.

### Obowiązek poinformowania oraz indywidualnego ustalenia terminu montażu wodomierzy z poszczególnymi odbiorcami usług Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

### Zamawiający zastrzega, że podane w SIWZ ilości z zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.

### Zamawiający przekaże Wykonawcy, imienne pełnomocnictwa dla wskazanych pracowników wykonujących czynności montażu i wymian wodomierzy. W celu realizacji wymogu, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną wykazu pracowników dokonujących wymian i montażu wodomierzy.

### Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego, odbiorców usług oraz osób trzecich.

### Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia uprawnionemu pracownikowi Zamawiającego oraz uzyskania jego akceptacji, konieczności wykonania niestandardowej wymiany określonej w formularzu cenowym w pkt. IV, V, VI i VII.

### § 3

- Wymagania ogólne:

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z SIWZ;

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wodomierzy jednego producenta. Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną na dzień montażu;

- Wykonawca jest zobowiązany do zademonstrowania w siedzibie Zamawiającego sposobu montażu nakładki radiowej na wszystkie oferowane wodomierze a także w trakcie eksploatacji wodomierza             w miejscu jego zamontowania;

- Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne upoważnienie do prowadzenia prac przeznaczone do okazywania odbiorcom;

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia wynikłe z powodu niewłaściwego zabezpieczenia miejsca pracy oraz szkód powstałych w wyniku prowadzonych robót, poczynionych na majątku odbiorcy usług świadczonych przez Zamawiającego, w tym na instalacji wewnętrznej odbiorcy;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych przez Wykonawcę prac oraz zgłaszania Wykonawcy stwierdzonych usterek i nieprawidłowości;

- Wykonawca obowiązany jest wyposażyć pracowników wykonujących czynności montażu i wymiany wodomierzy w identyfikator z oznaczeniem firmy Wykonawcy oraz z podanym imieniem i nazwiskiem oraz z aktualnym zdjęciem pracownika;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany treści i formy dokumentów (niewpływających w istotny sposób na koszty usługi wymiany), stanowiących podstawę wzajemnych rozliczeń.

- Obowiązki Wykonawcy:

- sukcesywna dostawa i wymiany wodomierzy wyposażonych w moduł radiowy na istniejących przyłączach wodociągowych;

- sukcesywna dostawa wodomierzy wraz z modułem radiowym przystosowanych do mobilnego systemu radiowego;

- udostępnienie dyżurnego nr telefonu oraz adresu e-mail, poprzez które będzie nawiązywany bezpośredni kontakt Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego;

- ustalenie we własnym zakresie terminu wymiany i montażu wodomierzy z odbiorcą usług Zamawiającego;

- powiadomienie Odbiorcy o konieczności zamknięcia dopływu wody, na czas prac związanych                     z wymianą wodomierza;

- wykonawca dokona plombowania zamontowanych wodomierzy plombami plastikowymi zatrzaskowymi, na koszt własny;

- realizacji prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami – w szczególności dotyczącymi dostaw wody i gospodarki wodomierzowej, jak również w zgodzie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca wskazuje ze swej strony koordynatora ds. BHP;

- zapewnienie po podpisaniu umowy nadzoru nad prowadzonymi pracami przez osobę                                o uprawnieniach do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w branży sanitarnej. Wykonawca wyznaczy kierownika robót odpowiedzialnego za wszelkie zdarzenia w trakcie prowadzenia prac;

- przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualne badania sanitarno–epidemiologiczne pracowników dokonujących wymian wodomierzy;

- wykonanie montażu w taki sposób, aby nie doprowadzać do naprężeń instalacji, ewentualnych uszkodzeń oraz zalań;

- usunięcie stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości, w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia, z jednoczesnym przekazaniem Zamawiającemu informacji o sposobie i terminie usunięcia wskazanych nieprawidłowości;

- w przypadku nieprawidłowego zamontowania wodomierza, powodującego cofanie się wskazań licznika, konieczne jest dokonanie ponownej wymiany wodomierza na inny, fabrycznie nowy,                    w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia;

- bezzwłoczne usuwanie usterek i wad wykonanych prac powodujących wycieki wody - bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego.

- Warunki szczegółowe prac:

- realizacja przedmiotu umowy, określona w § 1 ust. 1 pkt b), odbywać się będą w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania zlecenia drogą elektroniczną;

- realizacja przedmiotu umowy, określona w § 1 ust. 1 pkt a), następować będzie sukcesywnie na podstawie szczegółowego zestawienia (imiona i nazwiska, adresy odbiorców usług w poszczególnych rejonach zgodnie z zawartymi umowami), które zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy;

- przy braku możliwości dokonania wymiany wodomierza z powodu braku kontaktu z odbiorcą, Wykonawca po uzyskaniu danych adresowych od Zamawiającego, przesyła dwukrotnie pismo do Odbiorcy z informacją o konieczności przeprowadzenia terminowej wymiany. Jeżeli mimo podjętych prób Odbiorca nie skontaktuje się z Wykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest przekazać taką informacje wraz z kopiami wysłanych pism Zamawiającemu;

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania czynności wymiany wodomierzy, również                      w godzinach popołudniowych w zależności od potrzeb Odbiorców;

- pompowanie wody ze studni wodomierzowej (w razie konieczności);

- wymiana uszczelek, (które posiadają atest PZH), ewentualnie śrubunków i zaworów (przed i za wodomierzem) oraz jeśli okaże się to konieczne innych elementów niezbędnych do prawidłowego montażu wodomierzy;

- odnotowanie ewentualnych nieprawidłowości na przyłączu (np. rozdział instalacji przed wodomierzem);

- zamykanie i otwieranie zaworów przy wodomierzu na przyłączach. W przypadku niesprawnego zaworu przed wodomierzem lub za wodomierzem, Zamawiający dokona niezwłocznego zamknięcia zasuw w ulicy na zgłoszenie Wykonawcy;

- w przypadku, w którym oprócz wymienianego wodomierza Wykonawca zastanie drugi wodomierz zamontowany w układzie równoległym, należy sprawdzić jego cechę legalizacyjną, numer fabryczny  i skontaktować się z Zamawiającym celem sprawdzenia czy wodomierz widnieje w ewidencji i podlega wymianie. W przypadku, gdy kontakt jest niemożliwy wymieniający zobowiązany jest spisać dane wodomierza, wyjaśnić sprawę i jeśli zajdzie potrzeba wymienić wodomierz w innym maksymalnie krótkim terminie;

- wykonanie dokumentacji fotograficznej wodomierza przed demontażem i po zamontowaniu nowego wodomierza, która obejmuje nr fabryczny wodomierza oraz jego stan;

- po zakończeniu czynności wymiany, Wykonawca sprawdza i eliminuje wszelkie niedrożności przepływu wody na wodomierzu;

- wszelkie usterki wynikłe na instalacji wewnętrznej Odbiorcy bezpośrednio po wymianie wodomierza, Wykonawca zobowiązany jest usunąć bezzwłocznie, we własnym zakresie i na koszt własny;

- rozliczanie się z protokołów wymian /oryginały/ z Zamawiającym nastąpi 1 raz w tygodniu, w dniach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Podstawą ewidencji prowadzonych wymian wodomierzy będzie sukcesywnie uzupełniany przez Wykonawcę plik w formacie Excel;

- zlecenie protokołu wymiany uznaje się za prawidłowo wypełnione przez Wykonawcę, gdy w jego treści zamieszczono: imię i nazwisko odbiorcy, adres, numer wodomierza zdemontowanego, stan wodomierza zdemontowanego, data demontażu, numer wodomierza zamontowanego, stan wodomierza zamontowanego, data zamontowania, podpis odbiorcy, podpis osoby wymieniającej wodomierz oraz ocenę stanu technicznego przyłącza i armatury, ocenę stanu plomb nałożonych przez Urząd Miar, stanu oplombowania wodomierza na przyłączu wodociągowym. Załącznikiem do protokołów jest dokumentacja fotograficzna (na zbiorczym nośniku elektronicznym), która obrazuje stan i numer wodomierza zdemontowanego oraz stan i numer wodomierza zamontowanego;

- Wykonawca nie może samowolnie dokonać zmiany lokalizacji, średnicy oraz pozycji zabudowy wodomierza;

- w przypadku nie spełnienia obowiązku terminowego usunięcia wskazanej usterki, Zamawiający dokona koniecznej naprawy na koszt Wykonawcy;

- wszelkie awarie powstałe z winy Wykonawcy związane z dokonywaniem wymian wodomierzy usuwane będą na koszt Wykonawcy.

### § 4

Licencja

### Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z przedmiotu umowy. Licencja obejmuje: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub               w części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie w tym do poprawiania błędów oraz prawo zainstalowania oprogramowania systemu na serwerze Zamawiającego, w pamięci masowej komputera, załadowanie w pamięci RAM komputera              i korzystanie zgodnie z przeznaczeniem i załączoną dokumentacją.

### Wykonawca udzieli Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 umowy, niewyłącznej licencji na korzystanie ze wszystkich elementów przedmiotu umowy posiadających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności z oprogramowania, na czas nieoznaczony. W ramach udzielonej licencji Zamawiający jest także uprawniony do instalowania dostarczonego oprogramowania na dowolnej ilości terminali odczytowych i dokonywania odczytów ze wszystkich kompatybilnych urządzeń pomiarowych. Ponadto Zamawiający ma prawo korzystania z protokołu komunikacyjnego do pozyskiwania danych z urządzeń pomiarowych przy wykorzystaniu systemów odczytowych firm trzecich bez pośrednictwa urządzeń Wykonawcy.

#### § 5

Gwarancja i Rękojmia

### Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy 48 miesięcznej gwarancji. Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie Systemu oraz dostarczonych urządzeń - w tym zachowanie prawidłowości parametrów metrologicznych wodomierzy. Okres gwarancji na przedmiot Umowy rozpoczyna bieg po podpisaniu bezawaryjnego Końcowego Protokołu Odbioru.

### Na zainstalowane urządzenia Wykonawca udziela gwarancji na warunkach nie gorszych niż gwarancje udzielane przez producenta tych urządzeń.

### Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji, zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

### Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, długość okresu rękojmi ustala się na 12 miesięcy, licząc od daty upływu terminu gwarancji.

### Gwarancją i rękojmią za wady objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonaniu przedmiotu umowy.

### O wykryciu wad w okresie rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie składając reklamację listownie, fax lub e-mailem.

### Jeśli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w ustalonym terminie, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnią osobę trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy a poniesione koszty zostaną pokryte z kwot zabezpieczenia lub w następnej kolejności potrącone                  z innej należności Wykonawcy.

### W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych o:

### zmianie siedziby lub nazwy firmy

### zmianę osób reprezentujących firmę,

### zmianie numeru rachunku bankowego,

### zgłoszeniu wniosku o upadłość lub wszczęciu postępowania naprawczego,

### ogłoszeniu likwidacji,

### zawieszeniu działalności.

### W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad przedmiotu Umowy lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

### W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad dostarczonego przedmiotu Umowy Zamawiający zgłasza Wykonawcy wystąpienie wady pisemnie, faksem albo e-mailem. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wadę lub dostarczyć rzecz wolną od wad w terminie uzgodnionym przez strony. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 3 dni, termin wyznaczy Zamawiający.

### Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi za wady ponosi Wykonawca.

#### § 6

Wynagrodzenie, sposób rozliczania.

### Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia Wykonawcy - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą - będzie wynagrodzenie za wykonany faktycznie zakres prac, obliczane według cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym dołączonym do oferty.

### Wynagrodzenie obejmuje także koszt usuwania awarii w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

### Ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową. Wartość faktury końcowej netto nie może być mniejsza niż 10% wartości wynagrodzenia umownego i płatna w terminie 30 dni od dnia końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

### Rozliczanie robót następować będzie fakturami częściowymi wystawianymi po wykonaniu osiedla. Podstawą do wystawienia faktury VAT są prawidłowo wypełnione Protokoły Wymiany Wodomierza (wg. Załącznika 4 do niniejszej Umowy) podlegające zatwierdzeniu przez Zamawiającego

### Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo       w fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załącznikami. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

### Zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w ust.1 może nastąpić wyłącznie w związku ze zmianą stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga aneksu do umowy.

### W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zaistniałym fakcie osobnym pismem. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.

#### § 7

Warunki udziału podwykonawca

- Wykonawca może zgodnie ze złożoną ofertą powierzyć wykonie całość lub części robót podwykonawcy pod warunkiem, że podwykonawca posiada kwalifikacje do ich wykonania i uzyska pisemną zgodę zamawiającego.

- Roboty powierzone podwykonawcy nie mogą być powierzone dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest obowiązany do:

- przedłożenia projektu lub projekt zmian umowy z podwykonawcą, który będzie uczestniczył       w realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty postanowień umowy lub zmiany umowy w szczególności zapisów dotyczących czasu trwania umowy, sposobu                      i terminu rozliczeń.

- na żądanie zamawiającego Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające kwalifikacje podwykonawcy,

- W przypadku powierzenia przez wykonawcę robót podwykonawcy, wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą;

- Zamawiający ustala następujący sposób rozliczania należnych podwykonawcy wynagrodzeń:

- warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej z kolejnych części należnego wynagrodzenia za wykonany faktycznie zakres prac jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom;

- przed dokonaniem kolejnej płatności wynagrodzenia należnego wykonawcy Zamawiający wymagać będzie, aby Wykonawca przedstawił dowód zapłaty wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom (dokument potwierdzający, że przelew został zrealizowany i oświadczenie podwykonawcy, że wymagalne wynagrodzenie zostało zapłacone);

- w przypadku braku udokumentowania rozliczenia wykonawcy w stosunku do podwykonawcy Zamawiający pomniejszy i zatrzyma część wynagrodzenia należną podwykonawcy do dnia udokumentowania rozliczenia, co nie stanowi opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy w rozumieniu art. 481§ 1 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy żądania Wykonawcy do naprawienia szkody na zasadach ogólnych;

- w przypadku, gdy Wykonawca, w terminie jednego miesiąca od dnia zatrzymania wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 pkt 3 niniejszego paragrafu, nie udokumentuje rozliczenia z podwykonawcą Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia obejmuje wyłączenie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy. Wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą;

- konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za działania i zaniechania własne jak również za szkody spowodowane ich działaniem lub zaniechaniem.

#### § 8

Kary umowne.

### Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 50.000zł. w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

b) 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do określonego w § ust. 1 niniejszej Umowy.

c) 5000 zł. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w protokole przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji i rękojmi za wady, liczonym od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

### Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 50.000zł w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

### Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.

### Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancji i rękojmi za wady.

### Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie przysługuje prawo do potrącania wierzytelności z tytułu wzajemnych zobowiązań lub roszczeń.

#### § 9

Umowne prawo odstąpienia

### Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części (stosownie do wyboru Zamawiającego) w przypadku:

- nieosiągnięcia 100 % odczytów wszystkich wodomierzy w danym rejonie lub rejonach lub wszystkich wodomierzy objętych Umową;

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającej 20 dni w stosunku do terminu określonego                    w § 2 ust.1 niniejszej umowy.

### Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w ust.1 w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o istnieniu podstawy odstąpienia.

#### § 10

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść przysługującej mu na podstawie niniejszej umowy wierzytelności ani żadnych praw z nią związanych na osobę trzecią.

#### § 11

### Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy                      w wysokości 5% wartości Umowy brutto tj. w kwocie: ……………………	 zł

### (słownie:	).

### Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

### Zwrot 70% zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego Końcowego Protokołu Odbioru. Zwrot 30% zabezpieczenia nastąpi w terminie 15 dni od upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady na całość przedmiotu Umowy.

### W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji lub poręczenia, w razie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust.1 Wykonawca będzie zobowiązany do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia najpóźniej na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia pod rygorem realizacji przez Zamawiającego jego uprawnień z zabezpieczenia.

#### § 12

- Osobą właściwą do komunikacji w kwestiach umowy po stronie Wykonawcy jest:

Imię i Nazwisko:

Tel:

Faks:

#### § 13

- W sprawach nieuregulowany niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. 16, poz. 93 ze zm.), Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Brzozowie oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego Umową, Strony poddają pod rozstrzygniecie sądu powszechnego, właściwego dla Zamawiającego. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

#### § 14

### Strony zobowiązują się do stałego bieżącego współdziałania w celu zapewnienia efektywnej realizacji przedmiotu umowy.

- Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy winna być kierowana na adresy Stron wskazane na wstępie umowy. W przypadku zmiany adresu Strona zobowiązana będzie poinformować o tym fakcie drugą Stronę, listem poleconym, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłanej na ostatni wskazany przez tę Stronę adres do doręczeń; dwukrotne awizowanie przesyłki ma skutek jej doręczenia.

### Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

| …………………………………………… | …………………………………………… |
| --- | --- |
| Wykonawca | Zamawiający |