Brzozów, 13.04.2017.

Dotyczy:

Zapytanie ofertowe- ogłoszenie o zamówieniu

Modernizacja zewnętrznej sieci dostarczającej ciepło do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie

Wyjaśnienia do pytania przesłanego do Zamawiającego w dniu 13.04.2017.

Treść pytania:

„Firma Oferent (….) zwraca się z zapytaniem o określenie przez Zamawiającego ciśnienia nominalnego rur preizolowanych ( PN6 czy PN10) dla w/w zadania.”

Odpowiedź Zamawiającego:

W ofercie należy przyjąć rury PN6.

Zamawiający:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie